## Data
CLSI EP28-A3C - Appendix B
Calcium (mg/dL)
8.9
9.2
9.4
9.4
9.5
9.5
9.5
9.6
9.6
9.6
9.6
9.7
9.7
9.7
9.7
9.7
9.8
9.9
9.9
10.2

## Calcium
Reference interval: Calcium |  |  |  |  | v4.00
CLSI EP28-A3C - Appendix B
Last updated 23 June 2015 at 15:10 by Simon Huntington
Distribution
| N | 20
Reference Limits
|  | Limit | Bootstrap 90% CI
| 2.5% | 9.0509 | 8.8446 | 9.2977
| 97.5% | 10.2007 | 9.9647 | 10.3969
Limits based biweight prediction interval.
CI based on 500 bootstrap samples.
1
0
1
5
9
3
0
1
9.0509
9.0509
10.2007
10.2007
0
9
0
9
8.8446
8.8446
9.2977
9.2977
9.9647
9.9647
10.3969
10.3969
0
9
0
9
0
9
0
9